附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

孟津国家基本站北侧约160米以远规划建设孟津县新区高中，项目规划用地面积约275235m²,总建筑面积172462㎡，含教学楼、办公楼、宿舍楼、教工宿舍楼、学生餐厅等共19栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称（或楼房编号） | 最高点到观测场围栏水平距离(米)  | 建筑物高出观测场高度（米） | 建筑物到观测场的距离高度比 | 楼房层数 | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教工宿舍J1点 | 232.8 | 15.8 | 14.74 | 5 | 符合 |
| 教工宿舍J2点 | 202.9 | 15.8 | 12.84 | 5 | 符合 |
| 教工宿舍J3点 | 213.8 | 15.8 | 13.53 | 5 | 符合 |
| 教工宿舍J4点 | 242.5 | 15.8 | 15.35 | 5 | 符合 |
| 3#学生宿舍J5点 | 186.8 | 15.0 | 12.50 | 4 | 符合 |
| 3#学生宿舍J6点 | 170.5 | 15.0 | 11.41 | 4 | 符合 |
| 3#学生宿舍J7点 | 181.9 | 15.0 | 12.17 | 4 | 符合 |
| 3#学生宿舍J8点 | 205.9 | 15.0 | 13.77 | 4 | 符合 |
| 4#学生宿舍J9点 | 161.9 | 15.0 | 10.83 | 4 | 符合 |
| 4#学生宿舍J10点 | 161.9 | 15.0 | 10.83 | 4 | 符合 |
| 4#学生宿舍J11点 | 165.3 | 15.0 | 11.06 | 4 | 符合 |
| 4#学生宿舍J12点 | 186.1 | 15.0 | 12.45 | 4 | 符合 |
| 设备房J33点 | 171.8 | 8.4 | 20.45 | 2 | 符合 |
| 设备房J34点 | 181.5 | 8.4 | 21.61 | 2 | 符合 |
| 设备房J35点 | 198.6 | 5.1 | 38.94 | 1 | 符合 |
| 设备房J36点 | 217.4 | 4.8 | 45.28 | 1 | 符合 |
| 设备房J37点 | 194.5 | 8.4 | 23.15 | 2 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J13点 | 229.7 | 19.0 | 12.12 | 5 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J14点 | 238.3 | 19.0 | 12.58 | 5 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J15点 | 288.9 | 19.0 | 15.25 | 5 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J16点 | 290.3 | 22.6 | 12.88 | 6 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J17点 | 276.5 | 22.6 | 12.26 | 6 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J18点 | 255.9 | 22.6 | 11.35 | 6 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J19点 | 270.6 | 22.6 | 12.00 | 6 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J20点 | 248.9 | 19.0 | 13.13 | 5 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J21点 | 234.8 | 19.0 | 12.39 | 5 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J22点 | 214.5 | 19.0 | 11.32 | 5 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J23点 | 208.1 | 19.0 | 10.98 | 5 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J24点 | 228.8 | 19.0 | 12.08 | 5 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J25点 | 226.0 | 19.0 | 11.92 | 5 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J26点 | 249.4 | 22.6 | 11.06 | 6 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J27点 | 253.1 | 22.6 | 11.22 | 6 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J28点 | 273.8 | 22.6 | 12.14 | 6 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J29点 | 270.4 | 22.6 | 11.99 | 6 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J30点 | 265.6 | 19.0 | 14.01 | 5 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J31点 | 210.5 | 19.0 | 11.11 | 5 | 符合 |
| 2#学生宿舍组团J32点 | 205.0 | 19.0 | 10.82 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J38点 | 214.9 | 19.0 | 11.34 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J39点 | 212.1 | 19.0 | 11.19 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J40点 | 226.3 | 19.0 | 11.94 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J41点 | 245.7 | 19.0 | 12.96 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J42点 | 232.5 | 19.0 | 12.27 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J43点 | 255.4 | 22.6 | 11.32 | 6 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J44点 | 270.1 | 22.6 | 11.98 | 6 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J45点 | 289.7 | 22.6 | 12.85 | 6 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J46点 | 275.9 | 22.6 | 12.24 | 6 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J47点 | 269.2 | 19.0 | 14.21 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J48点 | 239.5 | 19.0 | 12.64 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J49点 | 258.0 | 19.0 | 13.61 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J50点 | 280.5 | 19.0 | 14.80 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J51点 | 300.1 | 22.6 | 13.31 | 6 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J52点 | 275.9 | 22.6 | 12.24 | 6 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J53点 | 295.2 | 22.6 | 13.09 | 6 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J54点 | 318.1 | 22.6 | 14.11 | 6 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J55点 | 318.7 | 19.0 | 16.82 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J56点 | 273.4 | 18.7 | 14.58 | 5 | 符合 |
| 1#学生宿舍组团J57点 | 263.6 | 18.7 | 14.06 | 5 | 符合 |
| 1#食堂J58点 | 339.4 | 16.2 | 20.89 | 3 | 符合 |
| 1#食堂J59点 | 319.8 | 16.2 | 19.68 | 3 | 符合 |
| 1#食堂J60点 | 361.1 | 16.2 | 22.22 | 3 | 符合 |
| 1#食堂J61点 | 378.6 | 16.2 | 23.30 | 3 | 符合 |
| 报告厅J62点 | 301.6 | 20.3 | 14.86 | 3 | 符合 |
| 报告厅J63点 | 296.9 | 20.3 | 14.63 | 3 | 符合 |
| 报告厅J64点 | 358.3 | 20.3 | 17.65 | 3 | 符合 |
| 报告厅J65点 | 362.7 | 20.3 | 17.86 | 3 | 符合 |
| 2#食堂J66点 | 303.8 | 16.2 | 18.70 | 3 | 符合 |
| 2#食堂J67点 | 315.1 | 16.2 | 19.39 | 3 | 符合 |
| 2#食堂J68点 | 356.9 | 16.2 | 21.96 | 3 | 符合 |
| 2#食堂J69点 | 346.8 | 16.2 | 21.34 | 3 | 符合 |
| 4#教学组团J70点 | 380.4 | 22.3 | 17.06 | 5 | 符合 |
| 4#教学组团J71点 | 391.4 | 22.3 | 17.55 | 5 | 符合 |
| 4#教学组团J72点 | 420.8 | 6.8 | 61.88 | 1 | 符合 |
| 4#教学组团J73点 | 478.1 | 17.8 | 26.86 | 5 | 符合 |
| 4#教学组团J74点 | 473.7 | 17.8 | 26.61 | 5 | 符合 |
| 3#教学组团J75点 | 390.5 | 22.3 | 17.51 | 5 | 符合 |
| 3#教学组团J76点 | 410.3 | 22.3 | 18.40 | 5 | 符合 |
| 3#教学组团J77点 | 441.5 | 6.8 | 64.92 | 1 | 符合 |
| 3#教学组团J78点 | 492.6 | 17.8 | 27.68 | 5 | 符合 |
| 3#教学组团J79点 | 484.3 | 17.8 | 27.21 | 5 | 符合 |
| 1#教学实验组团J80点 | 512.5 | 18.4 | 27.85 | 5 | 符合 |
| 1#教学实验组团J81点 | 528.8 | 18.4 | 28.74 | 5 | 符合 |
| 1#教学实验组团J82点 | 609.2 | 13.9 | 43.83 | 5 | 符合 |
| 1#教学实验组团J83点 | 597.8 | 13.9 | 43.01 | 5 | 符合 |
| 综合楼J84点 | 508.9 | 15.6 | 32.62 | 4 | 符合 |
| 综合楼J85点 | 503.4 | 15.6 | 32.27 | 4 | 符合 |
| 综合楼J86点 | 550.8 | 15.6 | 35.31 | 4 | 符合 |
| 综合楼J87点 | 555.7 | 15.6 | 35.62 | 4 | 符合 |
| 2#教学实验组团J88点 | 504.0 | 18.4 | 27.39 | 5 | 符合 |
| 2#教学实验组团J89点 | 513.4 | 18.4 | 27.90 | 5 | 符合 |
| 2#教学实验组团J90点 | 596.6 | 13.9 | 42.92 | 5 | 符合 |
| 2#教学实验组团J91点 | 590.9 | 13.9 | 42.51 | 5 | 符合 |
| 风雨操场艺术楼J92点 | 507.5 | 9.1 | 55.77 | 3 | 符合 |
| 风雨操场艺术楼J93点 | 521.7 | 9.1 | 57.33 | 3 | 符合 |
| 风雨操场艺术楼J94点 | 635.1 | 9.1 | 69.79 | 3 | 符合 |
| 风雨操场艺术楼J95点 | 623.3 | 9.1 | 68.49 | 3 | 符合 |