附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

南阳国家天气雷达站正东8518米以远建设南阳市宛城区仲景街道泥营社区新闻中心以东区域城中村改造项目5#地块（建业云境）一期项目，项目总占地面积94163.81㎡，建筑面积128215.05㎡。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称（或楼房编号） | 建筑物到雷达天线中心水平距离(米) | 建筑物地平海拔高度（米） | 建筑物拟建高度（米） | 限制高度(米) | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼西南 | 8616.71 | 125.25 | 91.00 | 274.10 | 是 |
| 1#楼东南 | 8643.71 | 125.25 | 91.00 | 274.22 | 是 |
| 1#楼西北 | 8605.98 | 125.25 | 91.00 | 274.05 | 是 |
| 1#楼东北 | 8633.01 | 125.25 | 91.00 | 274.18 | 是 |
| 2#楼西南 | 8671.66 | 125.25 | 91.00 | 274.35 | 是 |
| 2#楼东南 | 8698.83 | 125.25 | 91.00 | 274.47 | 是 |
| 2#楼西北 | 8660.99 | 125.25 | 91.00 | 274.30 | 是 |
| 2#楼东北 | 8688.20 | 125.25 | 91.00 | 274.43 | 是 |
| 3#楼西南 | 8643.13 | 125.25 | 91.00 | 274.22 | 是 |
| 3#楼东南 | 8674.04 | 125.25 | 91.00 | 274.36 | 是 |
| 3#楼西北 | 8644.53 | 125.25 | 91.00 | 274.23 | 是 |
| 3#楼东北 | 8675.45 | 125.25 | 91.00 | 274.37 | 是 |
| 5#楼西南 | 8530.48 | 125.25 | 91.00 | 273.71 | 是 |
| 5#楼东南 | 8570.49 | 125.25 | 91.00 | 273.89 | 是 |
| 5#楼西北 | 8531.61 | 125.25 | 91.00 | 273.72 | 是 |
| 5#楼东北 | 8571.61 | 125.25 | 91.00 | 273.90 | 是 |
| 6#楼西南 | 8518.46 | 125.25 | 91.00 | 273.66 | 是 |
| 6#楼东南 | 8558.75 | 125.25 | 91.00 | 273.84 | 是 |
| 6#楼西北 | 8519.68 | 125.25 | 91.00 | 273.66 | 是 |
| 6#楼东北 | 8559.96 | 125.25 | 91.00 | 273.84 | 是 |
| 7#楼西南 | 8574.54 | 125.25 | 90.00 | 273.91 | 是 |
| 7#楼东南 | 8608.44 | 125.25 | 90.00 | 274.06 | 是 |
| 7#楼西北 | 8575.53 | 125.25 | 90.00 | 273.91 | 是 |
| 7#楼东北 | 8609.44 | 125.25 | 90.00 | 274.07 | 是 |
| 8#楼西南 | 8612.85 | 125.25 | 91.00 | 274.08 | 是 |
| 8#楼东南 | 8643.75 | 125.25 | 91.00 | 274.22 | 是 |
| 8#楼西北 | 8614.32 | 125.25 | 91.00 | 274.09 | 是 |
| 8#楼东北 | 8645.21 | 125.25 | 91.00 | 274.23 | 是 |
| 9#楼西南 | 8522.30 | 125.25 | 91.00 | 273.67 | 是 |
| 9#楼东南 | 8562.58 | 125.25 | 91.00 | 273.86 | 是 |
| 9#楼西北 | 8523.62 | 125.25 | 91.00 | 273.68 | 是 |
| 9#楼东北 | 8563.89 | 125.25 | 91.00 | 273.86 | 是 |
| S2#楼西南 | 8631.58 | 125.25 | 14.00 | 274.17 | 是 |
| S2#楼东南 | 8657.28 | 125.25 | 14.00 | 274.29 | 是 |
| S2#楼西北 | 8616.50 | 125.25 | 14.00 | 274.10 | 是 |
| S2#楼东北 | 8642.25 | 125.25 | 14.00 | 274.22 | 是 |