附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

南阳国家天气雷达站东北1042.35米以远建设南阳市光武街道罗洼村区域城中村改造项目，项目总占地面积49905.28 ㎡，建筑面积256841.06㎡。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称（或楼房编号） | 建筑物到雷达天线中心水平距离(米) | 建筑物地平海拔高度（米） | 建筑物拟建高度（米） | 限制高度(米) | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#西北 | 1067.94 | 136.80 | 82.80 | 222.49 | 是 |
| 1#西南 | 1065.74 | 136.80 | 82.80 | 222.52 | 是 |
| 1#东南 | 1081.40 | 136.80 | 82.80 | 222.34 | 是 |
| 1#东北 | 1085.73 | 136.80 | 82.80 | 222.29 | 是 |
| 2#西北 | 1072.71 | 136.80 | 82.80 | 222.44 | 是 |
| 2#西南 | 1058.83 | 136.80 | 82.80 | 222.60 | 是 |
| 2#东南 | 1112.48 | 136.80 | 82.80 | 221.97 | 是 |
| 2#东北 | 1105.10 | 136.80 | 82.80 | 222.06 | 是 |
| 3#4#西北 | 1070.89 | 137.80 | 82.80 | 222.46 | 是 |
| 3#4#西南 | 1059.71 | 137.80 | 82.80 | 222.59 | 是 |
| 3#4#东南 | 1127.61 | 137.80 | 82.80 | 221.80 | 是 |
| 3#4#东北 | 1124.53 | 137.80 | 82.80 | 221.83 | 是 |
| 5#西北 | 1078.49 | 137.80 | 82.80 | 222.37 | 是 |
| 5#西南 | 1068.92 | 137.80 | 82.80 | 222.48 | 是 |
| 5#东南 | 1105.11 | 137.80 | 82.80 | 222.06 | 是 |
| 5#东北 | 1101.78 | 137.80 | 82.80 | 222.10 | 是 |
| 6#西北 | 1080.84 | 137.80 | 82.80 | 222.34 | 是 |
| 6#西南 | 1074.24 | 137.80 | 82.80 | 222.42 | 是 |
| 6#东南 | 1111.59 | 137.80 | 82.80 | 221.98 | 是 |
| 6#东北 | 1131.31 | 137.80 | 82.80 | 221.75 | 是 |
| 7#西北 | 1141.40 | 137.80 | 82.80 | 221.63 | 是 |
| 7#西南 | 1131.31 | 137.80 | 82.80 | 221.75 | 是 |
| 7#东南 | 1172.17 | 137.80 | 82.80 | 221.27 | 是 |
| 7#东北 | 1165.29 | 137.80 | 82.80 | 221.35 | 是 |
| 8#西北 | 1166.52 | 137.80 | 82.80 | 221.34 | 是 |
| 8#西南 | 1155.69 | 137.80 | 82.80 | 221.47 | 是 |
| 8#东南 | 1196.37 | 137.80 | 82.80 | 220.99 | 是 |
| 8#东北 | 1190.28 | 137.80 | 82.80 | 221.06 | 是 |
| 9#西北 | 1078.28 | 137.80 | 82.80 | 222.37 | 是 |
| 9#西南 | 1070.83 | 137.80 | 82.80 | 222.46 | 是 |
| 9#东南 | 1107.97 | 137.80 | 82.80 | 222.03 | 是 |
| 9#东北 | 1102.24 | 137.80 | 82.80 | 222.09 | 是 |
| 10#西北 | 1069.61 | 137.80 | 82.80 | 222.47 | 是 |
| 10#西南 | 1057.91 | 137.80 | 82.80 | 222.61 | 是 |
| 10#东南 | 1098.27 | 137.80 | 82.80 | 222.14 | 是 |
| 10#东北 | 1093.38 | 137.80 | 82.80 | 222.20 | 是 |
| 11#西北 | 1191.95 | 137.80 | 82.80 | 221.04 | 是 |
| 11#西南 | 1180.45 | 137.80 | 82.80 | 221.18 | 是 |
| 11#东南 | 1226.08 | 137.80 | 82.80 | 220.64 | 是 |
| 11#东北 | 1215.56 | 137.80 | 82.80 | 220.77 | 是 |
| 12#西北 | 1054.89 | 137.80 | 82.80 | 222.65 | 是 |
| 12#西南 | 1042.35 | 137.80 | 82.80 | 222.79 | 是 |
| 12#东南 | 1116.75 | 137.80 | 82.80 | 221.92 | 是 |
| 12#东北 | 1112.50 | 137.80 | 82.80 | 221.97 | 是 |
| 13#西北 | 1152.21 | 137.80 | 82.80 | 221.51 | 是 |
| 13#西南 | 1140.00 | 137.80 | 82.80 | 221.65 | 是 |
| 13#东南 | 1223.47 | 137.80 | 82.80 | 220.67 | 是 |
| 13#东北 | 1210.10 | 137.80 | 82.80 | 220.83 | 是 |