附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

申请人规划在郑州雷达站东南侧1854.61米以远，建设新城时光印象苑项目，共建设10栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| **建筑物名称（或楼房编号）** | **建筑物到雷达天线中心水平距离(米)** | **建筑物地平海拔高度（米）** | **建筑物拟建高度（米）** | **是否符合探测环境保护要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼J1 | 2067.94 | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 1#楼J2 | 2101.86 | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 1#楼J3 | 2106.47 | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 1#楼J4 | 2072.62 | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 1#楼J5 | 2092.82 | 107.35 | 100.65 | 是 |
| 2#楼J1 | 2011.74 | 107.35 | 73.4 | 是 |
| 2#楼J2 | 2045.25 | 107.35 | 73.4 | 是 |
| 2#楼J3 | 2050.10 | 107.35 | 73.4 | 是 |
| 2#楼J4 | 2016.68 | 107.35 | 73.4 | 是 |
| 2#楼J5 | 2036.15 | 107.35 | 77.45 | 是 |
| 3#楼J1 | 1962.93 | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 3#楼J2 | 1995.72 | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 3#楼J3 | 2000.57 | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 3#楼J4 | 1967.81 | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 3#楼J5 | 1986.71 | 107.35 | 100.65 | 是 |
| 4#楼J1 | 2058.74 | 106.5 | 8.5 | 是 |
| 4#楼J2 | 2067.98 | 106.5 | 8.5 | 是 |
| 4#楼J3 | 2079.19 | 106.5 | 8.5 | 是 |
| 4#楼J4 | 2069.99 | 106.5 | 8.5 | 是 |
| 5#楼J1 | 2013.01 | 107.25 | 99.5 | 是 |
| 5#楼J2 | 2047.17 | 107.25 | 99.5 | 是 |
| 5#楼J3 | 2051.78 | 107.25 | 99.5 | 是 |
| 5#楼J4 | 2017.88 | 107.25 | 99.5 | 是 |
| 5#楼J5 | 2038.03 | 107.25 | 103.55 | 是 |
| 6#楼J1 | 1908.80 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 6#楼J2 | 1943.39 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 6#楼J3 | 1948.42 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 6#楼J4 | 1913.73 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 6#楼J5 | 1933.18 | 107.35 | 103.55 | 是 |
| 7#楼J1 | 1936.96 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 7#楼J2 | 1971.92 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 7#楼J3 | 1976.76 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 7#楼J4 | 1941.89 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 7#楼J5 | 1961.64 | 107.35 | 103.55 | 是 |
| 8#楼J1 | 1956.11 | 107.1 | 99.5 | 是 |
| 8#楼J2 | 1991.19 | 107.1 | 99.5 | 是 |
| 8#楼J3 | 1995.68 | 107.1 | 99.5 | 是 |
| 8#楼J4 | 1960.68 | 107.1 | 99.5 | 是 |
| 8#楼J5 | 1982.03 | 107.1 | 103.55 | 是 |
| 9#楼J1 | 1904.49 | 106.6 | 9.9 | 是 |
| 9#楼J2 | 1937.73 | 106.6 | 9.9 | 是 |
| 9#楼J3 | 1946.48 | 106.6 | 9.9 | 是 |
| 9#楼J4 | 1913.40 | 106.6 | 9.9 | 是 |
| 10#楼J1 | 1854.61 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 10#楼J2 | 1896.20 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 10#楼J3 | 1900.76 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 10#楼J4 | 1859.27 | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 10#楼J5 | 1887.03 | 107.35 | 103.55 | 是 |