附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

申请人规划在郑州雷达站东南侧1854.61米以远，建设新城时光印象苑项目，共建设10栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| **建筑物名称（或楼房编号）** | **建筑物到雷达天线中心水平距离(米)** | **建筑物地平海拔高度（米）** | **建筑物拟建高度（米）** | **是否符合探测环境保护要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼J1 | 2067.94  | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 1#楼J2 | 2101.86  | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 1#楼J3 | 2106.47  | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 1#楼J4 | 2072.62  | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 1#楼J5 | 2092.82  | 107.35 | 100.65 | 是 |
| 2#楼J1 | 2011.74  | 107.35 | 73.4 | 是 |
| 2#楼J2 | 2045.25  | 107.35 | 73.4 | 是 |
| 2#楼J3 | 2050.10  | 107.35 | 73.4 | 是 |
| 2#楼J4 | 2016.68  | 107.35 | 73.4 | 是 |
| 2#楼J5 | 2036.15  | 107.35 | 77.45 | 是 |
| 3#楼J1 | 1962.93  | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 3#楼J2 | 1995.72  | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 3#楼J3 | 2000.57  | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 3#楼J4 | 1967.81  | 107.35 | 96.6 | 是 |
| 3#楼J5 | 1986.71  | 107.35 | 100.65 | 是 |
| 4#楼J1 | 2058.74  | 106.5 | 8.5 | 是 |
| 4#楼J2 | 2067.98  | 106.5 | 8.5 | 是 |
| 4#楼J3 | 2079.19  | 106.5 | 8.5 | 是 |
| 4#楼J4 | 2069.99  | 106.5 | 8.5 | 是 |
| 5#楼J1 | 2013.01  | 107.25 | 99.5 | 是 |
| 5#楼J2 | 2047.17  | 107.25 | 99.5 | 是 |
| 5#楼J3 | 2051.78  | 107.25 | 99.5 | 是 |
| 5#楼J4 | 2017.88  | 107.25 | 99.5 | 是 |
| 5#楼J5 | 2038.03  | 107.25 | 103.55 | 是 |
| 6#楼J1 | 1908.80  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 6#楼J2 | 1943.39  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 6#楼J3 | 1948.42  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 6#楼J4 | 1913.73  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 6#楼J5 | 1933.18  | 107.35 | 103.55 | 是 |
| 7#楼J1 | 1936.96  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 7#楼J2 | 1971.92  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 7#楼J3 | 1976.76  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 7#楼J4 | 1941.89  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 7#楼J5 | 1961.64  | 107.35 | 103.55 | 是 |
| 8#楼J1 | 1956.11  | 107.1 | 99.5 | 是 |
| 8#楼J2 | 1991.19  | 107.1 | 99.5 | 是 |
| 8#楼J3 | 1995.68  | 107.1 | 99.5 | 是 |
| 8#楼J4 | 1960.68  | 107.1 | 99.5 | 是 |
| 8#楼J5 | 1982.03  | 107.1 | 103.55 | 是 |
| 9#楼J1 | 1904.49  | 106.6 | 9.9 | 是 |
| 9#楼J2 | 1937.73  | 106.6 | 9.9 | 是 |
| 9#楼J3 | 1946.48  | 106.6 | 9.9 | 是 |
| 9#楼J4 | 1913.40  | 106.6 | 9.9 | 是 |
| 10#楼J1 | 1854.61  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 10#楼J2 | 1896.20  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 10#楼J3 | 1900.76  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 10#楼J4 | 1859.27  | 107.35 | 99.5 | 是 |
| 10#楼J5 | 1887.03  | 107.35 | 103.55 | 是 |