附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

申请人规划在郑州雷达站东南侧1005.06米以远，建设新城时光天昱苑项目，共建设14栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| **建筑物名称（或楼房编号）** | **建筑物到雷达天线中心水平距离(米)** | **建筑物地平海拔高度（米）** | **建筑物拟建高度（米）** | **是否符合探测环境保护要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼J1 | 1225.17 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 1#楼J2 | 1241.14 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 1#楼J3 | 1255.22 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 1#楼J4 | 1239.44 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 2#楼J1 | 1207.14 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 2#楼J2 | 1220.85 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 2#楼J3 | 1235.15 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 2#楼J4 | 1221.60 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 3#楼J1 | 1182.14 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 3#楼J2 | 1198.61 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 3#楼J3 | 1212.64 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 3#楼J4 | 1196.36 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 5#楼J1 | 1163.94 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 5#楼J2 | 1177.97 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 5#楼J3 | 1192.24 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 5#楼J4 | 1178.38 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 6#楼J1 | 1138.22 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 6#楼J2 | 1155.03 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 6#楼J3 | 1169.02 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 6#楼J4 | 1152.42 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 7#楼J1 | 1120.71 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 7#楼J2 | 1135.14 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 7#楼J3 | 1149.37 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 7#楼J4 | 1135.12 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 8#楼J1 | 1091.60 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 8#楼J2 | 1107.29 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 8#楼J3 | 1121.24 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 8#楼J4 | 1105.75 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 9#楼J1 | 1129.48 | 108.75 | 4.50 | 是 |
| 9#楼J2 | 1132.96 | 108.75 | 4.50 | 是 |
| 9#楼J3 | 1144.54 | 108.75 | 4.50 | 是 |
| 9#楼J4 | 1141.10 | 108.75 | 4.50 | 是 |
| 10#楼J1 | 1093.08 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 10#楼J2 | 1112.40 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 10#楼J3 | 1125.84 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 10#楼J4 | 1106.76 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 11#楼J1 | 1073.19 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 11#楼J2 | 1089.45 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 11#楼J3 | 1103.17 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 11#楼J4 | 1087.11 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 12#楼J1 | 1046.91 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 12#楼J2 | 1060.07 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 12#楼J3 | 1074.02 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 12#楼J4 | 1061.04 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 13#楼J1 | 1050.98 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 13#楼J2 | 1070.82 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 13#楼J3 | 1084.20 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 13#楼J4 | 1064.61 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 15#楼J1 | 1023.85 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 15#楼J2 | 1040.63 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 15#楼J3 | 1054.30 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 15#楼J4 | 1037.74 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 16#楼J1 | 1005.06 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 16#楼J2 | 1018.50 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 16#楼J3 | 1032.43 | 108.75 | 23.95 | 是 |
| 16#楼J4 | 1019.18 | 108.75 | 23.95 | 是 |