附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

申请人规划在郑州雷达站东南侧1005.06米以远，建设新城时光天昱苑项目，共建设14栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| **建筑物名称（或楼房编号）** | **建筑物到雷达天线中心水平距离(米)** | **建筑物地平海拔高度（米）** | **建筑物拟建高度（米）** | **是否符合探测环境保护要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼J1 | 1225.17  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 1#楼J2 | 1241.14  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 1#楼J3 | 1255.22  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 1#楼J4 | 1239.44  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 2#楼J1 | 1207.14  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 2#楼J2 | 1220.85  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 2#楼J3 | 1235.15  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 2#楼J4 | 1221.60  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 3#楼J1 | 1182.14  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 3#楼J2 | 1198.61  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 3#楼J3 | 1212.64  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 3#楼J4 | 1196.36  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 5#楼J1 | 1163.94  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 5#楼J2 | 1177.97  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 5#楼J3 | 1192.24  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 5#楼J4 | 1178.38  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 6#楼J1 | 1138.22  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 6#楼J2 | 1155.03  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 6#楼J3 | 1169.02  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 6#楼J4 | 1152.42  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 7#楼J1 | 1120.71  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 7#楼J2 | 1135.14  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 7#楼J3 | 1149.37  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 7#楼J4 | 1135.12  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 8#楼J1 | 1091.60  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 8#楼J2 | 1107.29  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 8#楼J3 | 1121.24  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 8#楼J4 | 1105.75  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 9#楼J1 | 1129.48  | 108.75  | 4.50  | 是 |
| 9#楼J2 | 1132.96  | 108.75  | 4.50  | 是 |
| 9#楼J3 | 1144.54  | 108.75  | 4.50  | 是 |
| 9#楼J4 | 1141.10  | 108.75  | 4.50  | 是 |
| 10#楼J1 | 1093.08  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 10#楼J2 | 1112.40  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 10#楼J3 | 1125.84  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 10#楼J4 | 1106.76  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 11#楼J1 | 1073.19  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 11#楼J2 | 1089.45  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 11#楼J3 | 1103.17  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 11#楼J4 | 1087.11  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 12#楼J1 | 1046.91  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 12#楼J2 | 1060.07  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 12#楼J3 | 1074.02  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 12#楼J4 | 1061.04  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 13#楼J1 | 1050.98  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 13#楼J2 | 1070.82  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 13#楼J3 | 1084.20  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 13#楼J4 | 1064.61  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 15#楼J1 | 1023.85  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 15#楼J2 | 1040.63  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 15#楼J3 | 1054.30  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 15#楼J4 | 1037.74  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 16#楼J1 | 1005.06  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 16#楼J2 | 1018.50  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 16#楼J3 | 1032.43  | 108.75  | 23.95  | 是 |
| 16#楼J4 | 1019.18  | 108.75  | 23.95  | 是 |