附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

申请人提出“新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可”申请，规划在新密国家气象观测站东侧514米以远建设新密市平安路社区一期保障性安居工程项目，项目总占地面积31806.316平方米，建筑面积108232平方，总计10栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称  （或楼房编号） | 最高点到观测场  围栏水平距离  (米) | 建筑物高出  观测场高度  （米） | 建筑物到观测场  的距离高度比 | 楼房  层数 | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 524.9 | 64.1 | 8.20 | 17 | 符合 |
| 2#楼 | 599.5 | 64.2 | 9.34 | 17 | 符合 |
| 3#楼 | 645.7 | 65.4 | 9.88 | 17 | 符合 |
| 4#楼 | 513.9 | 56.3 | 9.13 | 16 | 符合 |
| 5#楼 | 589.8 | 56.9 | 10.37 | 16 | 符合 |
| 6#楼 | 636.6 | 60.9 | 10.45 | 17 | 符合 |
| 7#楼 | 663.5 | 59.4 | 11.17 | 17 | 符合 |
| 8#楼 | 664.0 | 60.5 | 10.98 | 17 | 符合 |
| 9#楼 | 492.0 | 22.1 | 22.31 | 4 | 符合 |
| 变电室 | 635.2 | 9.3 | 68.30 | 1 | 符合 |